PROGRAMMA DEL MODULO DIDATTICO DI MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, CORSO INTEGRATO DI SCIENZE PROPEDEUTICHE, CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO.

Principi generali sulla misura: unità e campioni di misura; metodi di misura; espressione dei risultati; errori nella misura; concetto di incertezza; cifre significative; misure dirette e indirette.

Segnali elettrici: concetto di tensione, intensità di corrente elettrica, resistenza elettrica; misura della tensione e della corrente. Cenni ai sistemi di protezione da folgorazione elettrica negli ambienti di lavoro: gli interruttori magnetotermici e differenziali.

Conversione analogico-digitale e viceversa. Concetti di quantizzazione, campionamento e perdita di

informazione.

I trasduttori: sensibilità; risoluzione; linearità; saturazione; banda passante; offset; tempo di risposta.

Sensori di temperatura: termoresistenze, termocoppie, termistori. Misurare le alte temperature:

pirometri.

Sensori di forza e pressione. Sensore di portata ad effetto Doppler. Sensore di intensità luminosa: fotoresistenze, fotodiodi e fotomoltiplicatori

Rivelatori della radiazione ionizzante: camera a ionizzazione, contatore proporzionale e Geiger-Muller, scintillatori e fotomoltiplicatori.

Cenni alle celle di Peltier e loro impiego nelle apparecchiature PCR.

Spettrofotometria: legge fondamentale; lampade; monocromatori; rivelatori. Turbidimetria.

Spettrofluorimetria. Citofluorimetria a flusso e cell sorting.

Note:

Agli studenti saranno mostrati in aula i seguenti dispositivi: sensori di temperatura, sensori di intensità

luminosa (fotodiodi e un fotomoltiplicatore), monocromatore a reticolo di diffrazione. Inoltre gli studenti avranno la possibilità di utilizzare una cella di Peltier, un contatore di tipo Geiger-Muller sensibile alle radiazioni alpha e uno sensibile alle radiazioni beta e gamma, un tubo Geiger-Muller per misura delle radiazioni emesse dai liquidi.

Testi:

Cozzi- Protti- Ruaro Analisi Chimica. Moderni Metodi Strumentali ed. Zanichelli

Modalità di verifica dell'apprendimento:

L'esame finale consiste in un colloquio con lo studente.